## Interfaz 1
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  |  | Identif.: | Integrado n°1 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 1.07 | 0.07 | 1.0645 | 0.0054545 |  | Off Set = | 0.063467 | V
2 | 2 | 2.076 | 0.076 | 2.0656 | 0.010376
3 | 3 | 3.067 | 0.067 | 3.0667 | 0.00029697 |  | Span = | 1.0011
4 | 4 | 4.062 | 0.062 | 4.0678 | -0.0057818
5 | 5 | 5.06 | 0.06 | 5.0689 | -0.0088606 |  | Linealidad = | 0.1303%
6 | 6 | 6.06 | 0.06 | 6.0699 | -0.0099394
7 | 7 | 7.065 | 0.065 | 7.071 | -0.0060182
8 | 8 | 8.072 | 0.072 | 8.0721 | -9.697e-05
9 | 9 | 9.076 | 0.076 | 9.0732 | 0.0028242
10 | 10 | 10.086 | 0.086 | 10.0743 | 0.011745

## Interfaz 2
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  |  | Identif.: | Integrado n°2 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 1.043 | 0.043 | 0.99478 | 0.048218 |  | Off Set = | -0.017667 | V
2 | 2 | 2.015 | 0.015 | 2.0072 | 0.0077697
3 | 3 | 3.004 | 0.004 | 3.0197 | -0.015679 |  | Span = | 1.0124
4 | 4 | 4.005 | 0.005 | 4.0321 | -0.027127
5 | 5 | 5.018 | 0.018 | 5.0446 | -0.026576 |  | Linealidad = | 0.5305%
6 | 6 | 6.037 | 0.037 | 6.057 | -0.020024
7 | 7 | 7.059 | 0.059 | 7.0695 | -0.010473
8 | 8 | 8.085 | 0.085 | 8.0819 | 0.0030788
9 | 9 | 9.109 | 0.109 | 9.0944 | 0.01463
10 | 10 | 10.133 | 0.133 | 10.1068 | 0.026182

## Interfaz 3
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  |  | Identif.: | Integrado n°3 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 1.062 | 0.062 | 1.084 | -0.021982 |  | Off Set = | 0.10733 | V
2 | 2 | 2.073 | 0.073 | 2.0606 | 0.01237
3 | 3 | 3.054 | 0.054 | 3.0373 | 0.016721 |  | Span = | 0.97665
4 | 4 | 4.02 | 0.02 | 4.0139 | 0.0060727
5 | 5 | 4.989 | -0.011 | 4.9906 | -0.0015758 |  | Linealidad = | 0.2492%
6 | 6 | 5.963 | -0.037 | 5.9672 | -0.0042242
7 | 7 | 6.939 | -0.061 | 6.9439 | -0.0048727
8 | 8 | 7.916 | -0.084 | 7.9205 | -0.0045212
9 | 9 | 8.891 | -0.109 | 8.8972 | -0.0061697
10 | 10 | 9.882 | -0.118 | 9.8738 | 0.0081818

## Interfaz 4
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  |  | Identif.: | Integrado n°3 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 1.089 | 0.089 | 1.1166 | -0.027564 |  | Off Set = | 1.1166 | V
2 | 2 | 2.138 | 0.138 | 2.1247 | 0.013273
3 | 3 | 3.148 | 0.148 | 3.1329 | 0.015109 |  | Span = | 1.0082
4 | 4 | 4.149 | 0.149 | 4.1411 | 0.0079455
5 | 5 | 5.154 | 0.154 | 5.1492 | 0.0047818 |  | Linealidad = | 0.3031%
6 | 6 | 6.153 | 0.153 | 6.1574 | -0.0043818
7 | 7 | 7.159 | 0.159 | 7.1655 | -0.0065455
8 | 8 | 8.172 | 0.172 | 8.1737 | -0.0017091
9 | 9 | 9.187 | 0.187 | 9.1819 | 0.0051273
10 | 10 | 10.184 | 0.184 | 10.19 | -0.0060364

## H
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [6 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  | Identif.: | Integrado n°3 | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | H1 | H2 | H3 | H4
1 | 1.07 | 1.043 | 1.062 | 1.089
2 | 1.038 | 1.0075 | 1.0365 | 1.069
3 | 1.0223 | 1.0013 | 1.018 | 1.0493
4 | 1.0155 | 1.0012 | 1.005 | 1.0373
5 | 1.012 | 1.0036 | 0.9978 | 1.0308
6 | 1.01 | 1.0062 | 0.99383 | 1.0255
7 | 1.0093 | 1.0084 | 0.99129 | 1.0227
8 | 1.009 | 1.0106 | 0.9895 | 1.0215
9 | 1.0084 | 1.0121 | 0.98789 | 1.0208
10 | 1.0086 | 1.0133 | 0.9882 | 1.0184

## Hoja1
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10

## Hoja1 (2)
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10