## Interfaz 1
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha: | 2010-02-15
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada |  |  |  | Identif.: | Integrado n°1 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 0.972 | -0.028 | 0.97984 | -0.0078364 |  | Off Set = | 0.037133 | V
2 | 2 | 1.923 | -0.077 | 1.9225 | 0.00046061
3 | 3 | 2.869 | -0.131 | 2.8652 | 0.0037576 |  | Span = | 0.9427
4 | 4 | 3.813 | -0.187 | 3.8079 | 0.0050545
5 | 5 | 4.752 | -0.248 | 4.7506 | 0.0013515 |  | Linealidad = | 0.09229%
6 | 6 | 5.693 | -0.307 | 5.6934 | -0.00035152
7 | 7 | 6.641 | -0.359 | 6.6361 | 0.0049455
8 | 8 | 7.575 | -0.425 | 7.5788 | -0.0037576
9 | 9 | 8.519 | -0.481 | 8.5215 | -0.0024606
10 | 10 | 9.463 | -0.537 | 9.4642 | -0.0011636

## Interfaz 2
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha:
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada (II) |  |  |  | Identif.: | Integrado n°2 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 0.938 | -0.062 | 0.91753 | 0.020473 |  | Off Set = | -0.023667 | V
2 | 2 | 1.866 | -0.134 | 1.8587 | 0.0072788
3 | 3 | 2.803 | -0.197 | 2.7999 | 0.0030848 |  | Span = | 0.94119
4 | 4 | 3.732 | -0.268 | 3.7411 | -0.0091091
5 | 5 | 4.666 | -0.334 | 4.6823 | -0.016303 |  | Linealidad = | 0.421%
6 | 6 | 5.609 | -0.391 | 5.6235 | -0.014497
7 | 7 | 6.548 | -0.452 | 6.5647 | -0.016691
8 | 8 | 7.496 | -0.504 | 7.5059 | -0.0098848
9 | 9 | 8.447 | -0.553 | 8.4471 | -7.8788e-05
10 | 10 | 9.424 | -0.576 | 9.3883 | 0.035727

## Interfaz 3
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha:
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada (II) |  |  |  | Identif.: | Integrado n°3 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 0.941 | -0.059 | 0.92976 | 0.011236 |  | Off Set = | -0.021533 | V
2 | 2 | 1.883 | -0.117 | 1.8811 | 0.0019394
3 | 3 | 2.831 | -0.169 | 2.8324 | -0.0013576 |  | Span = | 0.9513
4 | 4 | 3.778 | -0.222 | 3.7837 | -0.0056545
5 | 5 | 4.729 | -0.271 | 4.735 | -0.0059515 |  | Linealidad = | 0.1313%
6 | 6 | 5.68 | -0.32 | 5.6862 | -0.0062485
7 | 7 | 6.632 | -0.368 | 6.6375 | -0.0055455
8 | 8 | 7.586 | -0.414 | 7.5888 | -0.0028424
9 | 9 | 8.544 | -0.456 | 8.5401 | 0.0038606
10 | 10 | 9.502 | -0.498 | 9.4914 | 0.010564

## Interfaz 4
Ensayo de Exactitud y Linealidad
Cliente: | dam ingeniería | [10 empty] | Fecha:
Equipo: | Interfaz analógica optoacoplada (II) |  |  |  | Identif.: | Integrado n°4 |  |  |  | Marca: | dam ingeniería | Ensayo N°:
Se ingresa tensión de entrada Vr y se mide la tensión de salida Vo
Vr [V] | Lect. Deseada | Lect. Vo [V] | Error | Tend. | Lin.
1 | 1 | 1.017 | 0.017 | 1.0214 | -0.0043818 |  | Off Set = | 0.0077333 | V
2 | 2 | 2.032 | 0.032 | 2.035 | -0.0030303
3 | 3 | 3.048 | 0.048 | 3.0487 | -0.00067879 |  | Span = | 1.0136
4 | 4 | 4.062 | 0.062 | 4.0623 | -0.00032727
5 | 5 | 5.079 | 0.079 | 5.076 | 0.0030242 |  | Linealidad = | 0.1011%
6 | 6 | 6.098 | 0.098 | 6.0896 | 0.0083758
7 | 7 | 7.11 | 0.11 | 7.1033 | 0.0067273
8 | 8 | 8.119 | 0.119 | 8.1169 | 0.0020788
9 | 9 | 9.128 | 0.128 | 9.1306 | -0.0025697
10 | 10 | 10.135 | 0.135 | 10.1442 | -0.0092182

## H(V)
Vr | H1 | H2 | H3 | H4
1 | 0.972 | 0.938 | 0.941 | 1.017
2 | 0.9615 | 0.933 | 0.9415 | 1.016
3 | 0.95633 | 0.93433 | 0.94367 | 1.016
4 | 0.95325 | 0.933 | 0.9445 | 1.0155
5 | 0.9504 | 0.9332 | 0.9458 | 1.0158
6 | 0.94883 | 0.93483 | 0.94667 | 1.0163
7 | 0.94871 | 0.93543 | 0.94743 | 1.0157
8 | 0.94688 | 0.937 | 0.94825 | 1.0149
9 | 0.94656 | 0.93856 | 0.94933 | 1.0142
10 | 0.9463 | 0.9424 | 0.9502 | 1.0135

## Hoja1
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
Id | Id
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10

## Hoja1 (2)
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vr | Vo1 | Vo2 | Vo3 | Vo4 | Vo5 | Vo6 | Vo7 | Vo8 | Vo9 | Vo10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10